版本号：20180524

国内采购

招标文件

项目名称：东莞市环保局信息机房设备维护及保养服务项目

采购编号：0832-SFCX18DG093C

采购人：东莞市环境信息中心

广东三方诚信招标有限公司

目录

第一部分 投标邀请	4

投标邀请书	5

第二部分 投标资料表	7

第三部分 用户需求书	13

第四部分 投标人须知	23

一、	说明	24

1.适用范围及资金来源	24

2.定义	24

3.货物和服务	24

4.投标费用	24

5.知识产权	24

6.关于联合体投标	25

7.关于分公司投标	25

二、	招标文件	25

8.招标文件的组成	25

9.招标文件的澄清或修改	26

三、	投标文件的编制	26

10.投标文件的语言及度量衡单位	26

11.投标文件的组成（格式见附件）	26

12.投标文件编制	26

13.投标报价说明	27

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	27

15.投标有效期	27

16.※投标保证金	27

四、	投标文件的递交	28

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	28

18.迟交的投标文件及投标无效情形	29

19.投标样品（如需提交）	29

20.投标截止期	29

21.投标文件的补充、修改与撤回	30

五、	开标与评标	30

22.开标	30

23.评标委员会及评标方法	30

24.评审原则及评标过程的保密	31

25.投标文件的初审	31

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	33

27.优惠政策	33

28.纪律和保密事项	34

六、	授予合同	34

29．合同授予标准	34

30．发布中标结果	34

31.合同的签订与履行	35

32.履约保证金	35

七、	询问或质疑	36

33.询问	36

34.质疑	36

八、	其他	37

35.招标文件的解释权	37

第五部分 合同格式（仅供参考）	38

合同格式	39

第六部分    附件－投标文件格式	43

附件1.投标文件目录	44

附件1-1 评分标准索引表	45

附件2：投标书格式	46

附件3. 法定代表人证明书格式	48

附件4.法定代表人授权书格式	49

附件5. 投标保证金汇入情况说明格式	50

附件6. 投标人基本情况	51

附件7.开标一览表格式	53

附件8. 投标分项报价表格式	54

附件9. 商务条款偏离表格式	55

附件10. 技术规格偏离表格式	56

附件11.投标货物说明一览表格式	57

附件12. 项目实施方案格式	58

附件13. 实施本项目的有关人员资料表格式	59

附件14.售后服务方案格式	60

附件15.经营业绩证明材料格式	61

附件16.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	62

附件17. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	63

附件18.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	64

## 第一部分 投标邀请

### 投标邀请书

广东三方诚信招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市环境信息中心（以下简称“采购人”）委托，现就东莞市环保局信息机房设备维护及保养服务项目（招标编号：0832-SFCX18DG093C）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：东莞市环保局信息机房设备维护及保养服务项目采购一项，

预算：￥591,400.00元。

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）本项目不接受联合体投标；投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2、特殊要求：无

三、项目公示时间、报名时间、地点、方式及招标文件售价

1、项目公示时间：：2018年5月25日起至2018年6月1日。

2、报名时间：2018年5月25日起至2018年6月1日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（北京时间）。

3、项目报名地点：广东省东莞市南城区新基地科技创意产业园A栋一楼会议中心。

联系人：伍小姐

联系电话：0769-21682660

4、报名方式及获取招标文件方式：现场报名。

投标人在购买招标文件时须提供如下证明材料：（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；（6）提供以上证件的原件扫描件（整合成一个PDF文档格式）。如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

5、招标文件售价：每套人民币150元。（报名现场只接受现金支付，支付成功后文件自行在指定的信息发布网站上下载）

6、购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以纸质版形式通知采购代理机构机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年6月14日下午15：00～15：30。

2、投标截止及开标时间：2018年6月14日下午15时30分。

3、开标地点：广东省东莞市南城区新基地科技创意产业园A栋一楼会议中心。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：叶先生

地址： 东莞市体育路15号

联系电话：23391359

采购代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司

地址：广东省东莞市南城区新基地科技创意产业园A栋一楼会议中心。

采购代理机构联系人：黄应奎

联系电话：0769-21682660-803

E－ mail：49191135@qq.com

广东三方诚信招标有限公司

二〇一八年五月

## 第二部分 投标资料表

本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |
|  | 与项目预算一致。 |
| 2 | 资金来源 |
|  | 财政资金 |
| 3 | 踏勘现场 |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |
| 4 | 招标信息发布网站 |
|  | 三方诚信招标网 | 中国采购与招标网 |
|  | http://www.sfcx.cn/ | https://www.chinabidding.com.cn/ |
| 二、投标文件的编制 |
| 5 | 投标语言 |
|  | 中文。 |
| 6 | 投标报价 |
|  | 详见投标人须知。 |
| 7 | 投标样品 |
|  | 详见用户需求。 |
| 8 | 投标保证金 |
|  | （1）投标保证金金额：人民币伍仟元整（￥ 5,000.00 ）。 |
|  | （2）投标保证金须严格按“招标文件第五章投标人须知”要求提交。 |
|  | （3）保证金递交账户： 收款人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户行：中国建设银行东莞分行胜和支行 帐 号：44001101129052500294 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）。 |
| 9 | 投标有效期 |
|  | 九十天。 |
| 10 | 投标人应提交以下投标文件 |
|  | 投标文件类型 | 份数 |
|  | 唱标文件 | 1 |
|  | 投标文件正本 | 1 |
|  | 投标文件副本 | 5 |
|  | 电子文档 | 1 |
| 三、开标与评标 |
| 11 | 本项目核心产品 |
|  | 详见用户需求中带“●”的产品。 |
| 12 | 本项目评标方法 |
|  | 综合评分法。 |
| 13 | 综合评分法评分因素和权重分值 |
|  | 见附表一。 |
| 14 | 小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准 |
|  | 6%。 |
|  | 符合投标人须知“优惠政策”中联合体规定的投标价格折扣标准 |
|  | 2%。 |
| 四、授予合同 |
| 15 | 履约保证金 |
|  | 本项目不需要履约保证金。 |
| 16 | 履约保证金汇入账户 |
|  | 采购人指定账户。 |
| 17 | 中标服务费 |
|  | （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为伍仟元整。 |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 帐 号：2010021309900018461 |

附表一：商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（35分） |
| 1 | 财务状况 | 5 | 根据投标人2015年以来财务状况进行评价。连续三年都盈利的得5分，两年盈利的得3分，一年盈利的得1分，连续三年都亏损的得0分。（以已加盖公章的会计师事务所出具的审计报告为准） |
| 2 | 公司实力 | 15 | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的： ① 具有有效的IT服务管理体系认证证书得4分，无不得分； ② 具有有效的质量管理体系认证证书得4分，无不得分； ③ 有有效的信息安全管理体系认证证书得4分，无不得分； ④ 具有有效的中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质二级（或以上）证书得3分，无不得分。 （需提供已加盖公章的相关证书复印件） |
| 3 | 公司业绩 | 10 | 根据2015年以来投标人承接同类项目业绩情况评价： ① 单项合同金额≥50万元/年，每个得2分； ② 30万元/年≤单项合同金额＜50万元/年，每个得1分； ③ 单项合同金额＜30万元/年，每个得0.5分，最多得4分。 本项最高得10分。 （需提供已加盖公章的项目合同和验收证明文件复印件，业绩不能重复得分） |
| 4 | 售后服务机构情况 | 5 | 投标人在东莞市范围内具有分支机构或服务机构的得5分，在广东省内（除东莞市外）具有分支机构或服务机构的得3分，在广东省外具有分支机构或服务机构的得1分。本项目不接受外包形式的服务。 （须提供工商营业执照复印件，或提供投标人办公场所租赁合同或提供投标人自有产权证明材料复印件） |
| 技术评分（45分） |
| 1 | 投标方案总体评价 | 10分 | 对投标人提出的整体项目实施方案的可操作性、科学性、完整性、技术方案的优良、进度安排、质量保证措施、安全保证措施等方面情况进行综合评价。 优：提供完整可行的服务方案，且有具体的工作流程与服务标准说明，得10分； 良：提供可行的服务方案，工作流程基本满足文件要求，有简单的服务标准说明，得7分； 中：提供简单的服务方案，无工作流程及服务标准说明，得4分； 差：提供较差的服务方案，得1分； 无提供，不得分。 |
| 2 | 建设方案及质量保证 | 10分 | 对投标人提出的监控指挥中心大屏显示系统升级改造建设方案的合理性、先进性、可维护性及质量保证措施等方面情况进行评价。 优：提供完整可行的建设方案及质量保证，且合理性、先进性、可维护性均较好的，得10分； 良：提供可行的建设方案及质量保证，且合理性、先进性、可维护性良好的，得7分； 中：提供简单的建设方案及质量保证，且合理性、先进性、可维护性一般的，得4分； 差：提供较差的建设方案及质量保证，且合理性、先进性、可维护性较差的，得1分； 无提供，不得分。 |
| 3 | 服务方案及培训计划 | 10分 | 对投标人提出的信息机房设备维护及保养服务承诺、人员驻场、响应处理时间及培训安排等方面情况进行评价。 优：提供完整可行的服务方案及保养服务承诺，人员驻场、响应处理时间及培训安排等方面较为优秀的，得10分； 良：提供完整可行的服务方案及保养服务承诺，人员驻场、响应处理时间及培训安排等方面较为良好的，得7分； 中：提供简单的服务方案及保养服务承诺，人员驻场、响应处理时间及培训安排等方面一般的，得4分； 差：提供较差的服务方案及保养服务承诺，人员驻场、响应处理时间及培训安排等方面较差的，得1分； 无提供，不得分。 |
| 4 | 应急保障方案 | 5分 | 对投标人提出的项目应急管理、应急人员、应急设备等应急保障内容进行评价。 优：项目应急管理科学合理、应急人员、应急设备等应急保障内容较为优秀，得5分； 良：项目应急管理合理、应急人员、应急设备等应急保障内容较为良好，得3分； 中：项目应急管理一般、应急人员、应急设备等应急保障内容一般，得2分； 差：项目应急管理较差、应急人员、应急设备等应急保障内容较差，得1分； 无提供，不得分。 |
| 5 | 拟安排本项目技术人员情况 | 10分 | 拟委派本项目的项目经理相关资质及要求： ①具有信息系统项目管理师（高级）证书的，得2分，无不得分； ②具有系统集成项目管理工程师证书的，得2分，无不得分； ③具有ITIL认证资质的，得1分，无不得分。 本项最高得5分（出具已加盖公章的相关证书和社会保障部门出具的最近三个月以来缴纳社会养老保险的有效凭证）。 |
|  |  |  | 拟委派本项目的驻场工程师相关资质及要求： ①具有网络工程师资质的，每个得1分，最高得2分； ②具有ITIL认证资质的，每个得1分，最高得2分； ③具有中国信息安全测评中心颁发的CISP注册信息安全工程师、CISO注册信息安全管理人员资质的，每个得0.5分，最高得1分。 本项最高得5分（以上人员须出具已加盖公章的相关证书和社会保障部门出具的最近三个月以来缴纳社会养老保险的有效凭证）。 |
| 注： ①上述证明文件均提供加盖公章复印件。 ②若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后一个小时内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。 若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。 |
| 价格评分（20分） |
| 9 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |

## 第三部分 用户需求书

用户需求

一、项目背景

东莞市环保局信息化建设起步较早发展较快，各项业务的开展对信息系统的稳定性要求越来越高，而信息机房日常的维保工作从人力资源和技术力量显得非常有限，为了解决日益增长的维护量和维护响应之间的矛盾，保障市环保局应用系统稳定、高效、安全地运行，需要一支具有可靠的技术实力、丰富的服务经验、良好的服务质量、专业的技术团队为日常维保和应对突发事件提供坚实技术保障。

市环境监控指挥中心（以下简称监控指挥中心）于2011年投入使用，至今使用已超过六年时间。监控指挥中心集日常监控、综合展示以及应急指挥于一体，由于使用频率较高以及设备的更新换代，逐渐出现大屏设备老化、显示不够清晰，灯管老化损坏、室内光线不均等问题，同时缺少电话会议专用设备。有必要对监控指挥中心大屏显示系统进行升级改造。

二、项目总体要求

供应商应根据实际情况及采购人要求提出完善可行的改造建设方案及维保实施方案，达到以下要求：

1、结合当前信号传输处理技术的先进性、可靠性、性能价格比等因素，选择合适的设备和线材，通过精细布线施工，对监控指挥中心现有信号传输处理系统进行升级改造。确保建立一套可靠、安全、稳定和便于维护的大屏显示系统。通过升级改造，实现信号源的高清传输与投影，优化传输路径，解决原有问题，提高信号稳定性，便于维护以及提升显示效果。通过更换会议系统电话机，采用专业的会议系统电话机，改善通话方式与质量，确保会议系统连接稳定性，从而提高整体会议质量。

2、对服务器、网络设备、会议系统等硬件设备提供专业、快速的高质量维保服务，同时利用信息网络监控软件保证各设备资源完好率和高可用性。

3、对操作系统及常用软件、数据备份、网络环境提供日常管理及应急突发情况的处理，保障各业务系统运作的连续性。

4、通过日常巡检及利用机房环境监控系统，确保机房环境的安全，防止各种可能的安全事故。

5、根据《信息系统安全等级保护基本要求》，为达到信息系统安全等级保护有关要求提供技术支持和解决方案，落实信息系统安全等级保护相关标准规范，建立一套符合等级保护要求的信息安全管理体系。

6、根据ISO20000与ITIL信息服务体系标准，协助采购人实现对IT资产生命周期的有效管理。

三、项目建设及维护内容

本项目建设及维护内容主要包括监控指挥中心大屏显示系统升级改造与信息机房主要设备维护及保养，具体情况如下：

| 序号 | 事项名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| （一）监控指挥中心大屏显示系统升级改造 |
| 1 | 更换大屏 关键设备 | （1）将显示单元（3×2）灯泡全部淘汰换新；（2）将模拟视频矩阵更换为高清数字视频矩阵，模拟图像拼接处理器更换为数字图像拼接处理器；（3）改造主要输入源线路，将原来的VGA模拟线缆更换为HDMI高清线缆。 |
| 2 | 更换天花 灯膜和灯管 | 将普通灯管全部更换为LED灯管，保持天花造型不变的情况下更换天花灯膜。 |
| 3 | 配置专业 会议电话机 | 新配置电话会议系统专用电话机，改造原有电话线布置，改善通话方式与质量。 |
| （二）信息机房主要设备维护及保养 |
| 1 | UPS | 易事特60KVA UPS维护及保修。 |
| 2 | 精密空调 | 一台 STULZ CCD 201A精密空调及一台依米康SDM121U精密空调的维护及保修，主要部件的更换；定期巡检并更换过滤网。 |
| 3 | 消防系统 | 消防系统巡检，故障排除，主要部件及消防液体的更换。 |
| 4 | 安全设备 | 防火墙1台、IPS1台、SAS1台、堡垒机1台等主要安全设备的维护及保修，主要部件的更换，证书的续期。 |
| 5 | 网络设备 | 信息机房核心交换机2台、路由器1台、汇聚交换机1台、楼层交换机14台、VPN设备1台等主要网络设备的维护及保修，主要部件的更换。 |
| 6 | 存储设备 | EMC AX4-5存储系统1套，EMC VNX5100存储系统1套的维护及保修，主要部件的更换。同时需提供4块EMC存储硬盘在采购人信息机房现场。 |
| 7 | 会议系统 | 对市环保局办公大楼主要会议室与监控指挥中心的会议系统进行定期的线路、显示设备（拼接屏）、音响、调音台等的维护及保修，主要零部件的更换。 |
| 8 | 服务器及 系统软件 | 51台服务器的维护与保修，其中31台服务器需提供软件系统维护及主要零部件更换服务，其他服务器需提供监控告警及协助支援服务。同时需提供两台应急备用服务器在采购人信息机房现场。服务器软件系统的维护，包含服务器自带的配置管理软件、操作系统、数据库软件、服务器配置的安全加固、升级维护，数据备份与恢复等。 |
| 9 | 机房环境 监控系统 | 提供一套机房环境动力监控设备及软件系统。主要监控内容有机房温湿度、烟感，漏水检测及精密空调、UPS运行状态等，提供实时电话及短信报警功能，确保环境监控软件正常运行。 |
| 10 | 网络监控 软件 | 提供一套可监控服务器系统、网络设备、安全设备等设备情况的软件系统，主要监控服务器的CPU、内存、硬盘等使用情况及网络与安全设备的CPU、内存、端口流量等情况，提供实时电话及短信报警功能。 |
| 11 | 信息网络 安全运维 服务 | 针对已作信息系统安全等级保护备案的环保信息系统和有关网络安全要求，定期检测已实施的安全保护措施是否符合相应安全等级保护要求，根据有关情况提出相应建议或方案，协助完善系统及网络安全保护措施。同时，按要求提供信息网络安全运维服务。 |

四、服务要求及详细建设维护清单

（一）监控指挥中心大屏显示系统升级改造

通过本次升级改造，实现大屏显示系统信号源的高清传输与投影，优化传输路径，提高信号稳定性，全面提升显示效果，同时便于维护与管理。通过采用专业的会议系统电话机，改善通话方式与质量，确保会议系统连接的稳定性，提高整体会议质量。具体升级改造项目清单如下：

| 序号 | 事项 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换高清混合矩阵 | 1 | 台 | 16路进8路出：16路进为14路HDMI，2路VGA；4路HDMI出，4路DVI出。 |
| 2 | 更换多屏拼接处理器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 更换信号分配器 | 8 | 套 |  |
| 4 | 更换大屏灯泡 | 12 | 个 | 每个大屏有两个灯泡。 |
| 5 | 增加设备机柜 | 1 | 个 | 需2m高42U带透气孔门的标准机柜，放置在大屏设备间。 |
| 6 | 重新布线 | 1 | 批 | 包括HDMI、DVI、VGA等线缆走线，同时需拉两条从大屏设备间至监控室的网线（用于连接中控主机）。 |
| 7 | 中控软件重新编程 | 1 | 项 | 根据最新设备改造情况修改中控软件。 |
| 8 | 更换天花灯管 | 120 | m | 灯膜内灯管更换。 |
| 9 | 更换天花灯膜 | 40 | ㎡ |  |
| 10 | 更换天花板 | 7 | ㎡ | 更换大屏设备间天花板。 |
| 11 | 地面打蜡 | 70 | ㎡ |  |

（二）主要设备维护及保养

1、UPS维护保养

要求对一台易事特60KVA UPS的工作环境和运行状态进行日常的检查记录，以及主机、电池等主要部件的常规保养及更换，故障的应急处理和维护保修。

2、精密空调维护保养

要求对一台 STULZ CCD 201A精密空调及一台依米康SDM121U精密空调的工作环境和运行状态进行日常的检查记录，以及主要部件的常规保养及更换，故障的应急处理和维护保修。

3、消防系统维护保养

要求对消防系统的胜捷（HFC-227）主机、云涛（JB-QB-QMK）气体灭火控制器等进行日常的检查记录，以及设备及线路的故障排除，主要部件及消防液体的更换，确保消防系统处于正常工作状态。

4、安全设备维护保养

对1台防火墙、1台IPS设备、1台SAS设备、1台堡垒机等主要安全设备进行维护及保修，主要部件的更换，授权证书的续期。

5、网络设备维护保养

网络设备维护保养清单如下：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | Cisco | 4503 | 2 | 台 |
| 路由器 | Cisco | 3600 | 1 | 台 |
| 楼层交换机 | Cisco | 3500 | 2 | 台 |
| 楼层交换机 | Cisco | 2960 | 13 | 台 |
| VPN设备 | 天融信 |  | 1 | 台 |
| 合计 | 19 | 台 |

提供7*24小时故障报修电话及人员值班服务，在安全及网络设备发生硬件故障时，根据故障报障人员描述，按故障等级提供相应的到场维修及更换主要部件服务。提供每季度一次的定期预防性检查和定期的除尘服务。为采购人制定标准化的年度预防性维护计划执行表，并且针对设备运行状态合理安排维护，保证设备运行的连续性和可靠性。定期检查设备的固件版本，并根据实际情况，对设备进行必要的固件版本升级。随时就采购人的网络安全环境变化，提出相应的安全整改及完善建议，使整个信息网络运行环境更利于系统安全稳定地运行。

6、存储设备维护保养

存储设备维护保养清单如下：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主存储系统 | EMC | VNX5100 | 1 | 套 |
| 备份存储系统 | EMC | AX4-5 | 1 | 套 |
| 合计 | 2 | 套 |

对以上存储设备进行维护及保修，主要部件的更换，同时要求提供存储硬盘备件在采购人信息机房现场，具体为EMC存储硬盘4块，其中两块为2TB SATA硬盘，另外两块为600GB/15K转速的SAS硬盘。

7、会议系统维护保养

会议系统设备维护保养清单如下：

| 项目 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控指挥中心中央控制系统 | 可编程中控系统主机 | 快捷CR-PGMII | 1 | 台 |
|  | 无线触摸屏 | 快捷ST-7600C | 1 | 台 |
|  | 有线触摸屏 | 快捷LT-7000C | 1 | 台 |
|  | 八路电源控制器 | 快捷CR-POWER8III | 1 | 台 |
|  | 灯光调光器 | 快捷CR-LITE-4B | 1 | 台 |
| 监控指挥中心大屏显示系统 | 背投显示单元 | 中达电通DVS-60 | 6 | 台 |
|  | LED电视 | 三星 Ua60c6900vf | 4 | 台 |
| 监控指挥中心LED横幅 | LED横幅 | 坤广光Φ3.75 | 1.8 | 平方米 |
| 监控指挥中心会议系统 | 数字频移器 | 海天 HTDZ HD-8100 | 1 | 台 |
|  | 调音台 | 百灵达 XENY 1832FX | 1 | 台 |
|  | 均衡器 | DBX-266XL | 1 | 台 |
|  | 均衡器 | 声艺 SPIRIT SEQ-231 | 1 | 台 |
|  | 专业功放 | 佰亿CS-1400 | 1 | 套 |
| 十楼会议系统 | 调音台 | YAMAHA MG16CC | 1 | 台 |
|  | 功放 | YAMAHA P3500S | 1 | 台 |
|  | 电源时序控制器 | β源时序控制器P3 | 1 | 台 |

对以上设备定期巡检、维护保养及提供主要零部件更换服务，保证会议系统正常运行。需根据市环保局具体会议要求，不限次数地提供现场支持服务，工作日（5*8小时）时间内需1小时内响应到位，到场1小时内排查系统故障并提出具体解决方案，如影响会议的正常运行，应立即调用备件库中存有的相应备件进行替换或修复，如备件缺少，应提供相应的备份设备供采购人使用或提出其他解决方案（如提供投影幕等）。同时能够根据当前会议系统存在的问题与不足，从专业的角度进行系统调优。

8、服务器及系统软件维护保养

服务器维护保养清单如下：

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | HP | DL380G5 | 3 | 台 |
|  | HP | DL380G6 | 1 | 台 |
| 服务器 | DELL | R210 | 1 | 台 |
|  |  | R720 | 1 | 台 |
|  | IBM | X3850 | 3 | 台 |
|  |  | X3650 | 7 | 台 |
| 刀片服务器 | 华为T8000 | BH28 | 15 | 台 |
| 合计 | 31 | 台 |

对市环保局信息机房51台服务器进行定期巡检及维护保养，其中31台服务器需提供软硬件维护及主要零部件更换服务，其他服务器需提供监控告警及协助支援服务。同时要求提供两台应急备用服务器在采购人信息机房现场，具体配置要求为两颗8核心以上CPU，16GB内存，600GB硬盘两块（Raid5），双电源。

服务器硬件维护内容主要包括：服务器的现场硬件故障诊断、主要零部件免费维修与更换，一旦硬件出现故障，应根据采购人的报障人员描述，按故障等级提供相应的到场维修及更换备件服务。如影响系统的正常运行，应立即调用备件库中存有的相应备件进行替换或修复，如备件缺少，应提供相应的备份设备供采购人使用或提出其他解决方案。

服务器软件系统维护内容主要包括：对服务器操作系统和相应的配置管理、数据库等常用软件进行安装、配置等维护管理（由采购人提供具有版权的操作系统和软件），协助用户查杀计算机病毒并及时更新防病毒软件，为系统软件和应用软件做定期升级和打补丁。定期对服务器操作系统进行必要备份，每台机器的操作系统至少有一个全量备份和每月备份用户更新的数据。

9、机房环境监控系统

根据市环保局信息机房实际情况，供应商需为采购人提供一套方便实用、监控全面的机房环境动力监控设备及软件系统。主要监控内容有机房温湿度、烟感，漏水检测及精密空调、UPS运行状态等，提供实时电话及短信报警功能，确保机房动力环境正常稳定运行。

10、信息网络监控软件

根据市环保局信息网络实际情况，供应商需为采购人提供一套安全可靠、稳定运行的信息网络监控软件（国产主流）。主要对信息机房服务器、网络设备、应用程序、数据库等软硬件运行情况进行监控告警，保障各系统及设备的正常稳定运行，同时至少每季度出具网络分析报告。

11、信息网络安全运维服务

（1）针对已作信息系统安全等级保护备案的环保信息系统和有关网络安全要求，定期检测已实施的安全保护措施是否符合相应安全等级保护要求，提出相应建议或方案，协助完善系统及网络安全保护措施。

（2）提供信息网络安全状况检测、漏洞扫描、安全加固等信息网络安全运维服务，按照采购人要求对系统进行病毒查杀、安全审计、日志分析以及病毒和漏洞公告，确保信息网络的安全稳定运行。

（3）至少每半年对网络设备、安全设备、服务器和应用系统进行1次风险评估，并针对评估报告进行整改，确保信息系统整体安全可用。

（4）协助采购人制定信息网络安全应急预案和相关应对措施，并在应急事件发生30分钟内协助采购人进行事件处理，保护关键业务免受重大故障或灾难的影响。

（5）通过制定的信息网络安全应急预案，对采购人的信息化软硬件系统进行应急演练，确保信息安全应急预案切实有效，同时协助采购人优化和完善信息网络安全应急管理。

（6）建立信息安全管理规范，主要包括物理、网络、主机、应用数据安全及安全管理制度、运维人员管理等方面内容。

五、项目实施要求

1、实施方案

供应商需根据采购人维护服务的需求，制定并提交切实可行、满足运维要求的监控指挥中心大屏显示系统升级改造建设方案与信息机房设备维护及保养实施方案，制定服务规程和维护保养工作准则，履行安全保密责任。

2、人员保障

维护工作涉及多项计算机技术，包括计算机网络技术、各种服务器维护操作、多种数据库应用等，供应商应对此熟悉并配备相应的维护技术人员，同时明确组织结构、岗位设置和岗位职责和人员安排，保证维护实施人员充足，队伍稳定。

供应商需按照采购人要求成立服务项目组，包括1 名项目经理与1名固定的驻场维护工程师，进行日常主要运维保养服务，当专职工程师无法解决问题时或技术力量不足时，必须及时提供二线技术支持和补充。

3、解决方案

供应商要在充分理解本项目的工作内容和掌握市环保局实际情况的基础上，分析市环保局信息机房设备维护及保养工作存在的问题和难点，根据《信息系统安全等级保护基本要求》与ISO20000及 ITIL服务管理体系，针对已作安全等级保护备案的环保信息系统和有关网络安全要求，定期检测已实施的安全保护措施是否符合相应安全等级保护要求，根据有关情况提出相应建议或方案，协助完善系统及网络安全保护措施。

4、维护工具

包括但不限于以下工具：

（1）为服务人员配置手提电脑及其他必要的维护工具和办公设备。

（2）专业除尘器具，用于信息机房网络机柜及设备清洁保养。

（3）专业抽湿机，用于保持UPS设备间环境湿度处于正常水平。

上述设备均由供应商提供，并负责管理与维护，所产生的费用一并考虑计入总报价当中，其产权归供应商所有。

5、其他要求

供应商必须按照采购人有关要求定期提交服务运行月报、季报、年报，并提交采购人审核。

六、服务承诺及质量保证

供应商须对驻点支持、热线支持、信息安全事件现场时限、安全漏洞检查、机房巡检率等服务标准做出说明。采购人将根据与中标方共同确定的服务标准对有关阶段性统计数据进行考核评分，并以此作为评价中标方维护保养服务质量的重要依据。

七、技术培训

供应商须对采购人进行长期的、多形式的技术辅导和培训，使采购人的技术人员熟练掌握所有设备和软件的技术性能、日常配置、调试及日常维护，掌握一定的故障判断方法。

1、培训要求

须为采购人提供高质量的技术培训和辅导，使用户能够掌握基本的网络安全知识和设备维护常识，能较熟练地掌握和使用应用系统软件。应为用户提供详细的培训资料。

2、培训辅导方式

培训采用现场培训和集中培训相结合的方式开展。

3、培训内容

网络基础、网络及安全设备的配置和管理维护。包括网络基础知识TCP/IP协议，综合布线，路由器、交换机等的基本原理、安装配置、管理维护和网络及安全设备的部署、配置等内容。

服务器、数据库及存储系统基本知识，包括服务器、存储系统的组成，软、硬件知识，服务器工作原理等。

要求提供培训的讲师具备思科网络工程师认证与EMC存储工程师认证证书。

八、保密责任

本项目内容可能涉及采购人内部事项和国家规定的保密事项，供应商应承诺做好保密工作并承担相应的责任，保证用户资料仅限于本项目，未经采购人书面同意，不得直接或间接地透露或提供给任何第三方或将其使用在其它项目中，否则采购人有权追究供应商的法律责任。

九、时间要求及付款方式

1、建设周期：监控指挥中心大屏显示系统升级改造项目要求自合同签订之日起1个月内完成。

2、维护周期：信息机房主要设备维护及保养项目服务周期为自合同签订之日起1年。

3、付款方式：监控指挥中心大屏显示系统升级改造项目完成并验收合格，同时驻场维护工程师到位并正式开展工作后，一次性向供应商支付合同全部款项。

## 第四部分 投标人须知

### 说明

#### 1.适用范围及资金来源

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

  - 采购人：见投标邀请。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东三方诚信招标有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据相关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等

  - 服务是指除除货物和工程以外的其他采购对象。

#### 4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

#### 6.关于联合体投标

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。

  - 联合体各方均应当符合投标人资格要求规定的条件。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小企业声明函作为联合体一方参与采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

#### 7.关于分公司投标（本项不接受分公司投标）

  - 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 招标文件

#### 8.招标文件的组成

  - 招标文件包括：

  - 投标邀请书；

  - 投标资料表

  - 投标人须知；

  - 拟签订的合同文本；

  - 投标文件格式；

  - 用户需求书

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

#### 9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

### 投标文件的编制

#### 10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11.投标文件的组成（格式见附件）

  - 包括但不限于：投标书；投标报价构成明细；技术规格偏离表；商务条款偏离表；项目实施方案；资格申明；投标保证金汇入情况说明；招标文件所要求的其他文件等。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

#### 12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料（包括但不限于：第三方证明材料等）的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会有可能认定为间接影响评审秩序，作废标处理。

- 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

- 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

- 投标文件内出现与其他产品进行对比的内容。

#### 13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第五部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 15.投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。

#### 16.※投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及时间提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《采购投标担保函》形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 采用《采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 投标人保证金（以分公司或子公司汇款无效）到账时间（若提交投标担保函，则以采购代理机构的签收时间为准）为距离开标日期一个工作日之前（以银行到账时间为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

  - 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

  - 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

  - 采购文件规定的其他情形。

### 投标文件的递交

#### 17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。电子文件与正本密封包装，随正本提交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 所有的信封均应注明：

1) 收件人：广东三方诚信招标有限公司

2) 项目名称：

3) 招标编号：

4）以及在本项目规定的开标时间之前不得启封的字句。

5）并清楚标明投标单位名称并在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 邮寄，传真或电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 18.迟交的投标文件及投标无效情形

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 19.投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

#### 20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

#### 21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 开标与评标

#### 22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

#### 23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。

#### 24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 25.投标文件的初审

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审；评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“※”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的。

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

（二）符合性检查

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作、密封、标记不符合要求；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（※）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未填写或填写不真实的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（※）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未填写或填写不真实的；⑤采购代理机构服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价

包括但不限于：投标报价超过本招标文件明确的项目预算以及最高限价。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

#### 26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。若多家投标人评标总得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，确定投标报价最低为第一中标候选人；若评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术评分最高为第一中标候选人。

#### 27.优惠政策

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

  - 根据财政部、工业和信息化部制定的相关规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 符合享受采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格的扣除详见投标资料表。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体一定的价格扣除（详见投标资料表）。

#### 28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 授予合同

#### 29．合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 30．发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### 31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人须将所签订的合同副本（加盖公章）交至广东三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版文件通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

#### 32.履约保证金

  - 中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致），履约保证金担保金额不得高于中标价的10﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

  - 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。

  - 采购信用担保： 为支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）

  - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

### 询问或质疑

#### 33.询问

  - 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问（电话询问形式或纸质版询问形式）。

#### 34.质疑

  - 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。

  - 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

  - 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或是证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

  - 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

  - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

  - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

  - 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

### 其他

#### 35.招标文件的解释权

  - 本采购文件是根据国家有关法律、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 第五部分 合同格式（仅供参考）

### 合同格式

合同编号：

甲方：

乙方：“                          ”为中标单位

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                       为中标单位。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

1、项目名称：                              ；

2、采购编号：                   。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 服务内容、标准及要求

1、采购内容：                                                              。

2、采购标准：                                                              。

3、采购要求：                                                              。

4、具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

第四条 价格

1、合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整。

2、合同总价：（人民币）大写                         （¥               ）

3、本合同价为固定不变价。

第五条 服务期限及地点

1、服务期：  年，合同生效之日自       年  月  日至     年  月  日止。

2、服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 付款方式

1、本合同的付款方式为：                     。

2、付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第七条 验收方式

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

第八条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额   %的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十一条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					传真：

开户银行：	                     开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

## 第六部分    附件－投标文件格式

#### 附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

#### 附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |
| 技术评审 |

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

#### 附件2：投标书格式

投标书

致：广东三方诚信招标有限公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件（正本一份及副本五份）及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起     个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备投标人资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

#### 附件3. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日     期：         年        月        日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件4.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：         年        月        日

须附：被授权人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件5. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东三方诚信招标有限公司：

本单位已按         项目   包（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

#### 附件6. 投标人基本情况

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件7.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成全部服务内容的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交，毋须装订在投标文件中。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

#### 附件8. 投标分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）列价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥ 元（大写人民币 元整） |
| 注：1、投标人在“一、报价明细表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！ |

#### 附件9. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

#### 附件10. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

#### 附件11.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件12. 项目实施方案格式

项目实施方案

自行编写。

#### 附件13. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 列入本表人员如要更换，需经采购人书面同意。擅自更换或不到位属违约行为。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件14.售后服务方案格式

售后服务方案

自行编写

投标人代表签字：

投标人盖章：

#### 附件15.经营业绩证明材料格式

经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 签订时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

#### 附件16.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东三方诚信招标有限公司

本公司参加                 采购项目（采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

#### 附件17. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型，并按（工信部联企业[2011]300号）规定划型标准提供相应的证明材料，无提供证明的其小型或微型企业声明无效；

3、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

4、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

#### 附件18.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。