# 行政楼五楼会议室改造工程招标文件

# 一、项目简介：

本次主要改造内容有：1、地面拆除、墙面拆除、天花拆除、电气拆除等、地面自流平、Pvc阻燃地毯铺设、墙面吸音板、木饰面板、定制柜、电气安装等。具体详见施工图

二投标人须知：

- 投标人资格要求：

投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有合法有效的企业法人营业执照（提供复印件）；

参加投标单位要求具建筑装饰工程二级资质以上（含二级）（提供复印件）。

2、预算控制金额为人民币:贰拾贰万陆仟元（¥226000.00）

3、投标人接到的招标文件后，若有疑问，应在3天内提出书面意见并送达招标人，由招标人统一书面答疑，逾期不予解答。

4、投标人必须严格按规定进行投标，不得行贿、哄抬标价，隐瞒事实真相，损害招标人和其他投标人利益。

5、严格按照合同的要求履行合同，任何中标单位都不得就合同标的时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更，如果擅自更改，必须承担造成的损失。

6、中标单位在施工期间必须服从校方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

7、此次招标为总价包干，含工程量清单、二次搬运及垃圾清运费、管理费、税金、安全文明措施等全部费用。结算时按送审计价格结算，如送审计价高于中标价则按中标价结算，审计价低于中标价则按审计价结算。

8、此次招标以综合评标法评标，报价最接近平均价的单位为预中标单位。

10、校园施工安全文明要求：双方签订的校园施工安全条例与合同具有同等法律效力。

三、商务需求

1、为保证学校正常教学，中标单位必须自中标通知书发放之日起三个日历日内与甲方签合同，逾期不签则视为自动放弃中标。

2、为保证美观要求，采用的材质、颜色必须由校方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

3、项目工期要求：20个日历日（包括生产、运输和安装或吊装、交付使用），如乙方逾期一日罚款每天5000元，累计五个日历日，甲方将取消合同。（投标文件需响应本条款）。

4、项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

5、验收标准严格按照室内空气（甲醇）检测标准并合格，所有检测费用均由中标单位承担。

6、付款方式按照深圳市财政委员会规定的付款方式执行。

四、工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参考品牌 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 5.90 |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.金属门拆除 | m2 | 7.20 |  |
| 3 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.金属窗拆除 | m2 | 2.40 |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.立面抹灰层拆除 | m2 | 142.08 |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 110.96 |  |
| 6 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 | 1.窗帘盒拆除 | m | 10.20 |  |
| 7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.门槛石拆除 | m2 | 0.48 |  |
| 8 | 011616B004001 | 楼地面铲(拆)除 | 1.地毯拆除 | m2 | 113.24 |  |
| 9 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板拆除 | m | 10.20 |  |
| 10 | 011701003001 | 里脚手架 | 1. 里脚手架 民用建筑 基本层3.6m | m2 | 113.24 |  |
| 11 | 010103002001 | 废料外运 | 1.人工装废料自卸汽车运 运距1km以内(实际值:35km) | m3 | 21.50 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 装饰部分 |  |  |  |
| 12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.加气混凝土砌块墙 2.墙厚 200mm 3.补门、窗洞 4.墙柱面钉（挂）钢（铁）丝网 5、墙面水泥砂浆石灰砂浆底（15+5）mm石灰砂浆面 | m3 | 5.67 |  |
| 13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.3mm厚木饰面 2.多层夹板打底 3.内填隔音毡（隔音棉） 4.墙面轻钢龙骨 竖603横1500 | m2 | 27.03 |  |
| 14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.聚酯纤维吸音板面层 2.内填隔音毡 3.墙柱面木龙骨(断面) 7.5cm2以内 平均中距300mm以内 | m2 | 41.46 |  |
| 15 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.6厘厚深灰漆烤漆钢化玻璃 2.墙面基层：9mm胶合板 | m2 | 4.38 |  |
| 16 | 011616B001001 | 墙体开门窗洞口 | 1. 开门窗洞口 1砖 2.门洞尺寸：800*2150 3.开洞口、临时支顶加固 4.清理、归堆、修砌洞边 | m2 | 1.72 |  |
| 17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.通道成品暗门 2.门洞尺寸:800*2150（颜色深灰色） | 樘 | 1 |  |
| 18 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.暗藏柜 2.高度：2350；厚度：300 | m2 | 10.32 |  |
| 19 | 011201002001 | 墙面油漆 | 1.墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆 底油一遍、面漆二遍 满刮腻子二遍 | m2 | 53.56 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600以外 2.12mm厚石膏板天棚面层 3.12mm厚石膏板天棚基层 | m2 | 95.81 |  |
| 21 | 011301001001 | 天棚油漆 | 1.天墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆 底油一遍、面漆二遍 满刮腻子二遍 2.颜色选择：白色 | m2 | 95.81 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 22 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.50*50木纹铝方通 2.方通间距：150mm 3.9厚胶合板基层打底 4.不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 平面 面层规格600×600 | m2 | 30.59 |  |
| 23 | 011301001002 | 天棚油漆 | 1.墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆 底油一遍、面漆二遍 满刮腻子二遍 2.颜色选择：黑色 | m2 | 30.59 | 多乐士、立邦、三棵树 |
| 24 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.木窗帘盒 2.不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 平面 面层规格300×300 | m | 10.20 |  |
| 25 | 010810001001 | 窗帘 | 1.定制窗帘 | m | 10.20 |  |
| 26 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.浅灰色PVC环保阻燃地毯 | m2 | 107.10 |  |
| 27 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.自流坪楼地面 | m2 | 107.10 |  |
| 28 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.大理石门槛石 2.1∶2.5水泥砂浆粘贴 | 块 | 3 |  |
| 29 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.白色人造石窗台板 2.1∶2.5水泥砂浆粘贴 | m2 | 1.80 |  |
| 30 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.白色铝制踢脚线 2.9mm胶合板基层打底 3.高度：80mm | m | 55.60 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 强电部分 |  |  |  |
| 31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆安装 2.规格、型号：ZR-YJV-4×50+1×25 3.引自大楼指定开关 | m | 50.00 | 金龙羽、成天泰、广州南洋电缆 |
| 32 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱：DB-LP1 2.Pe=60kW 3.成套配电箱安装暗装(半周长1.0m)[配电箱(半周长1M以内)] | 台 | 1 |  |
| 33 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.混凝土剔槽200×100mm以内 2.恢复处理 | m | 18.70 |  |
| 34 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装（强电） 2.规格：200*100 3.电箱上下方向垂直安装 | m | 18.70 |  |
| 35 | 030411004001 | 配线 | 1.照明配线 NHBV-2.5 | m | 450.00 | 金龙羽、成天泰、广州南洋电缆 |
| 36 | 030411004002 | 配线 | 1.插座配线 NHBV-4 | m | 750.00 | 金龙羽、成天泰、广州南洋电缆 |
| 37 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构电线管暗配 2.材质、规格：镀锌电线管 DN20 | m | 360.00 |  |
| 38 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座 | 个 | 11 |  |
| 39 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.筒灯 2.10W 5000K | 套 | 31 | 雷士、欧普、飞利浦 |
| 40 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.长方形吊灯 | 套 | 16 |  |
| 41 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.LED嵌入式暗装灯条 | m | 23.00 |  |
| 42 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.灯带 | m | 42.60 |  |
| 43 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联照明开关安装 | 个 | 2 |  |
| 44 | 030404034002 | 照明开关 | 1.三联照明开关安装 | 个 | 1 |  |
| 45 | 030404033001 | 风扇 | 1.排气扇 | 台 | 2 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 暖通部分 |  |  |  |
| 46 | 031001006002 | 塑料管 | 1.空调PVC排水管 DN40 2.连接方式：粘接 | m | 20.00 |  |
| 47 | 031001006001 | 塑料管 | 1.空调PVC排水管 DN32 2.连接方式：粘接 | m | 20.00 |  |
| 48 | 031001006003 | 塑料管 | 1.空调PVC排水管 DN25 2.连接方式：粘接 | m | 20.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |

五、投标文件格式（提供复印件并加盖公章)

# 附，投标文件目录（包含但不限于以下文件）：

- 投标一览表；

- 报价表；

- 法人代表授权书、法人授权委托书、法人和委托人身份证复印件；

- 投标人提供营业执照；

- 提供有效资质证明及其他资质等；

6、要求投标书装订成册；