国内采购

公开招标文件

| 项目名称： | 东莞市东南部中心医院病床及输液泵采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 0832-SFCX22DG073A |
| 采购人： | 东莞市东南部中心医院 |

三方诚信招标有限公司

东莞分公司

温馨提示

1、投标截止时间一到，本公司不接收任何投标文件，因此，请按规定时间到达。

2、请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包组号，包组号跟包组名称必须一致。

3、请仔细检查投标文件是否已按招标文件盖章、签名(或盖私章)、签署日期。

4、加★号的条款必须一一响应。

5、投标文件应按顺序编制页码。

6、我公司为采购代理机构，不对潜在投标人获取招标文件时提交的相关资料的真实性负责，如潜在投标人发现相关资料被盗用、复制、伪造、变造等情况，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

(本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。)

目录

第一部分 投标邀请	5

投标邀请书	5

第二部分 相关资料表格	8

附表一：投标资料表	8

附表二：商务技术评分及价格权重表	11

包A商务技术评分及价格权重表	11

包B商务技术评分及价格权重表	14

第三部分 用户需求书	17

第四部分 投标人须知	30

一、 说明	30

1.适用范围	30

2.定义	30

3.货物和服务	30

4.投标费用	31

5.知识产权	31

6.关于联合体投标	31

7.关于分支机构投标	32

二、 招标文件	33

8.招标文件的组成	33

9.招标文件的澄清或修改	33

三、 投标文件的编制	33

10.投标文件的语言及度量衡单位	33

11.投标文件的组成	33

12.投标文件编制	34

13.投标报价说明	34

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	34

15.★投标有效期	35

16.★投标保证金	35

四、 投标文件的递交	35

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	35

18.迟交的投标文件	37

19.投标样品、投标演示（如有要求）	37

20.投标截止期	37

21.投标文件的补充、修改与撤回	38

五、 开标与评标	38

22.开标	38

23.评标委员会及评标方法	38

24.评审原则及评标过程的保密	39

25.投标文件的初审	39

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	41

27.优惠政策（仅适用于政府采购）	42

28.纪律和保密事项	43

六、 授予合同	44

29.合同授予标准	44

30.发布采购结果	44

31.合同的签订与履行	45

32.履约保证金	45

七、 其他	46

35.招标文件的解释权	46

第五部分 合同格式	47

合同格式	47

第六部分  附件－投标文件格式	54

附件1.投标文件目录	54

附件1-1 评分标准索引表	55

附件2.投标书格式	56

附件3.开标一览表格式	57

附件4. 投标分项报价表格式	58

附件5. 法定代表人证明书格式	60

附件6.法定代表人授权书格式	61

附件7.资格申明	62

附件8.营业执照	63

附件9.相关资质证明文件	64

附件10. 商务条款偏离表格式	65

附件11. 技术条款偏离表格式	66

附件12.重要技术参数（▲）响应表	67

附件13.业绩表	68

附件14. 项目实施方案格式	69

附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式	70

附件16.投标货物说明一览表格式	71

附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	72

附件18. 投标保证金汇入情况说明格式	73

第七部分 附件-开标文件格式	75

附件1.开标一览表格式	75

附件2.法定代表人证明书格式	75

附件3.法定代表人授权书格式	75

附件4.投标保证金汇入情况说明格式	75

第八部分 附件-其他文件格式（如有需求）	76

附件1. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	76

附件2.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	79

附件3. 联合体共同投标协议书（可选）	80

附件4. 分包意向协议书（可选）	82

附件5.投标担保函	84

附件6.履约担保函	86

附件7.获取招标文件登记表	88

## 第一部分 投标邀请

### 投标邀请书

三方诚信招标有限公司东莞分公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市东南部中心医院（以下简称“采购人”）委托，现就东莞市东南部中心医院病床及输液泵采购项目（采购项目编号：0832-SFCX22DG073A）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 单台最高预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 病床（含床头柜和床垫） | 不超过300套 | 2,400.00 | 720,000.00 |
| B | 输液泵 | 不超过42台 | 2,500.00 | 105,000.00 |

2、本项目不接受联合体投标。

3、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第三部分《用户需求书》。

二、申请人的资格要求（适用于所有包号）

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。（或提供承诺函）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。（或提供承诺函）

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（或提供承诺函）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

（2）投标人为生产厂商的，从事第二类或第三类医疗器械生产的厂商，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产企业许可证》；

（3）投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

三、项目公示时间、招标文件领购时间、地点、方式

1、项目公示时间：2022年5 月20日起至2022年 5 月 31 日。

2、招标文件领购时间：2022年5 月 20 日起至2022年 5 月 31 日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间）。

方式：线下领购或线上领购

线下领购：

（1）投标人可自行打印招标文件中的“第八部分 附件7 获取招标文件登记表”进行填写并带到现场进行领购，并现场领取发票。

（2）招标文件领购地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室。

线上领购：

（1）投标人微信公众号关注“三方诚信招标有限公司东莞分公司”，并按照公众号报名流程进行报名及缴费。

（2）投标人须在招标文件领购时间内进行报名，逾期报名无效。任何投标人因逾期报名或误缴费用而导致报名无效的，投标人自行承担相应责任及费用。

领购注意事项：

（1）投标人在领购招标文件时须提供如下证明材料：《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章），自然人参加投标须提供自然人的身份证明材料；分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副标复印件、总公司出具给分支机构的授权书。

（2）招标文件领购价：人民币200元整；领购咨询人：黄雯静，领购咨询电话：0769-21682660

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2022年 6 月 10 日上午9：00～9：30。

2、投标截止及开标时间：2022年 6 月 10 日上午9时30分。

3、开标地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦601室。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：赵小姐

地址：东莞市塘厦镇

联系电话：0769-89190572

采购代理机构名称：三方诚信招标有限公司东莞分公司

地址：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室。

采购代理机构联系人：卢静娴

联系电话：0769-21682660-822

E－ mail：422961171@qq.com

三方诚信招标有限公司东莞分公司

2022年  月

## 第二部分 相关资料表格

### 附表一：投标资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |
|  | 与项目预算一致。 |
| 2 | 项目类型 |
|  | 货物( 工程( 服务( |
|  | 所属行业：工业 |
| 3 | 资金来源 |
|  | 财政资金。 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购的采购项目 |
|  | 是( 否( |
| 5 | 是否为预留份额专门面向中小企业采购 |
|  | 是(（预留份额为： ） 否( |
| 6 | 踏勘现场 |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |
| 7 | 招标信息发布网站 |
|  | 三方诚信招标网 | 中国政府采购网 |
|  | http://www.sfcx.cn/ | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 二、投标文件的编制 |
| 8 | 投标语言 |
|  | 中文。 |
| 9 | 投标报价 |
|  | 详见投标人须知。 |
| 10 | 投标样品 |
|  | 详见用户需求。 |
| 11 | 核心产品 |
|  | “●”为核心产品 |
| 12 | 投标保证金（本项目不收取） |
| 13 | 投标保证金退还 |
|  | （1）未中标的投标人的保证金在采购结果公示发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 （2）为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。 （3）投标保证金退还联系电话：0769-21682660-803。 |
| 14 | ★投标有效期 |
|  | 九十天。 |
| 15 | 信用信息查询渠道 |
|  | 信用中国 | 中国政府采购网 |
|  | https://www.creditchina.gov.cn/ | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 16 | 投标人应提交以下投标文件（适用于所有包号） |
|  | 投标文件类型 | 份数 |
|  | 开标文件 | 1 |
|  | 投标文件正本 | 1 |
|  | 投标文件副本 | 5 |
|  | 电子文档 | 1 |
| 三、开标与评标 |
| 17 | 本项目评标方法 |
|  | 综合评分法。 |
| 18 | 综合评分法评分因素和权重分值 |
|  | 见附表二。 |
| 19（仅适用于政府采购） | 小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准 |
|  | 10%。 |
|  | 投标人符合须知“优惠政策”中联合体规定的投标价格折扣标准 |
|  | 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，报价给予3%的扣除。 |
|  | 投标人所投产品为获得节能产品认证或环境标志产品认证证书的价格折扣标准（相关规定详见投标人须知“优惠政策”） |
|  | 该项节能或环境标志产品折扣3%。 |
| 四、授予合同 |
| 20 | 履约保证金 |
|  | 本项目包A定额收取履约保证金人民币叁万元整，包B定额收取履约保证金人民币伍仟元整。 |
| 21 | 中标服务费 |
|  | （1）本项目包A定额收取服务费壹万元整，包B定额收取服务费壹仟伍佰元整。 |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 账 号：2010021309900018461 |
| 注：本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 |

### 附表二：商务技术评分及价格权重表

### 包A商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（10分） |
| 1 | 同类项目经验 | 6 | 投标人自2019年以来（以合同签订时间为准）具有医疗设备类项目业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，不符合以上要求不得分 |
| 2 | 售后服务响应 | 4 | 投标人承诺在接到采购人通知后2个小时（或以内）到达现场的，得4分； 投标人承诺在接到采购人通知后3个小时（或以内）到达现场的，得2分； 投标人承诺在接到采购人通知后4个小时（或以内）到达现场的，得1分； 4小时以上到达现场或没有提供承诺得0分。 注：本项目不接受第三方提供的售后服务，投标文件中须单独提供承诺函加盖投标人公章，不符合以上要求不得分。 |
| 技术评审（60分） |
| 1 | 技术条款响应情况 | 28 | 根据投标人所投产品对采购需求中加注“▲”号的条款响应情况进行综合评审：每满足一项的得3.5分，最高得28分。 投标人须按照要求逐条响应，并按以下要求提供证明材料： ①单项条款中有要求的按要求提供证明材料； ②其余的须在投标文件中提供所投产品彩页原件或制造商公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明。 |
| 2 | 项目实施方案 | 8 | 根据投标人的项目实施方案（包括但不限于供货方案、安装调试方案、质量标准、进度安排、培训、验收方案等）进行综合评审： 方案完整合理、可行性高，完全满足并优于招标文件要求，得8分； 方案完整、具备可行性，基本符合招标文件要求，得5分； 方案基本完整、可行性一般，基本符合招标文件要求，得3分 方案缺乏合理性，可行性差，得1分； 未提供对应方案不得分。 |
| 3 | 技术先进性和可靠性 | 8 | 根据投标人所投设备的设计及配置先进性，用材可靠性，实用性、耐用性等进行综合评审： 设备设计及配置先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好，得8分； 设备设计及配置较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好，得5分； 设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般，得3分； 设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差，得1分。 未提供对应方案不得分。 |
| 4 | 使用操作及维护保养 | 8 | 根据投标人所投设备操作性及维护保养情况等进行综合评审： 设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利，得8分； 设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利，得5分； 设备操作、使用较为复杂，保养、维修不便利，得3分； 设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利，得1分。 未提供对应方案不得分。 |
| 5 | 质量保证承诺 | 8 | 根据各投标人的质量保证承诺及质保期内的服务方案进行综合评审： 质量保证承诺及质保期内的服务方案详细完善完整，可行性高，得8分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案较为完整，可行性较高，得5分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案一般，具备可行性，得3分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案缺乏合理性，得1分； 未提供对应方案不得分。 |
| 注： （1）无特殊说明外，以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 （3）若因疫情原因暂缓统一托收或阶段性减免社会保险费而导致无法打印社保缴费证明的需提供书面说明并加盖投标人公章。 |
| 价格评审（30分） |
| 1 | 投标总价 | 30 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 |

### 包B商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（10分） |
| 1 | 同类项目经验 | 6 | 投标人自2019年以来（以合同签订时间为准）具有医疗设备类项目业绩的，每提供一个业绩得2分，最高得6分。 注：须提供合同复印件加盖投标人公章，不符合以上要求不得分 |
| 2 | 售后服务响应 | 4 | 投标人承诺在接到采购人通知后2个小时（或以内）到达现场的，得4分； 投标人承诺在接到采购人通知后3个小时（或以内）到达现场的，得2分； 投标人承诺在接到采购人通知后4个小时（或以内）到达现场的，得1分； 4小时以上到达现场或没有提供承诺得0分。 注：本项目不接受第三方提供的售后服务，投标文件中须单独提供承诺函加盖投标人公章，不符合以上要求不得分。 |
| 技术评审（60分） |
| 1 | 技术条款响应情况 | 28 | 根据投标人所投产品对采购需求中加注“▲”号的条款响应情况进行综合评审：每满足一项的得4分，最高得28分。 投标人须按照要求逐条响应，并按以下要求提供证明材料： ①单项条款中有要求的按要求提供证明材料； ②其余的须在投标文件中提供所投产品彩页原件或制造商公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明。 |
| 2 | 项目实施方案 | 8 | 根据投标人的项目实施方案（包括但不限于供货方案、安装调试方案、质量标准、进度安排、培训、验收方案等）进行综合评审： 方案完整合理、可行性高，完全满足并优于招标文件要求，得8分； 方案完整、具备可行性，基本符合招标文件要求，得5分； 方案基本完整、可行性一般，基本符合招标文件要求，得3分； 方案缺乏合理性，可行性差，得1分； 未提供对应方案不得分。 |
| 3 | 技术先进性和可靠性 | 8 | 根据投标人所投设备的设计及配置先进性，用材可靠性，实用性、耐用性等进行综合评审： 设备设计及配置先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好，得8分； 设备设计及配置较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好，得5分； 设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般，得3分； 设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差，得1分。 未提供对应方案不得分。 |
| 4 | 使用操作及维护保养 | 8 | 根据投标人所投设备操作性及维护保养情况等进行综合评审： 设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利，得8分； 设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利，得5分； 设备操作、使用较为复杂，保养、维修不便利，得3分； 设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利，得1分。 未提供对应方案不得分。 |
| 5 | 质量保证承诺 | 8 | 根据各投标人的质量保证承诺及质保期内的服务方案进行综合评审： 质量保证承诺及质保期内的服务方案详细完善完整，可行性高，得8分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案较为完整，可行性较高，得5分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案一般，具备可行性，得3分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案缺乏合理性，得1分； 未提供对应方案不得分。 |
| 注： （1）无特殊说明外，以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 （3）若因疫情原因暂缓统一托收或阶段性减免社会保险费而导致无法打印社保缴费证明的需提供书面说明并加盖投标人公章。 |
| 价格评审（30分） |
| 1 | 投标总价 | 30 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 |

## 第三部分 用户需求书

包A用户需求明细

商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期及供货要求 | 中标人分批供货，供货期为一年。 中标人收到采购人供货通知后7天内完成每次供货。 |
| 2 | 项目地点 | 东莞市东南部中心医院或采购人指定地点（如有变化另行确定）。 |
| 3 | ★质保期 | 设备免费全保5年。 |
| 4 | 报价内容 | 本包以单价进行报价，报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 |
| 5 | ★付款方式 | 1、每批结算价为实际供货数量乘以中标单价。 2、设备到采购人指定地点交付并安装、试运行后组织验收，经采购人书面验收合格后，中标人凭下列资料申请付款结算，资料交齐后，采购人在30天内向中标人支付合同总价的100%： （1）合同； （2）中标人开具的正式全额发票； （3）经采购人书面确认的验收调试报告； （4）中标通知书； （5）履约保证金转账凭证。 |
| 6 | 验收要求 | 1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 2、验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。 3、验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 4、在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。 5、由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。 |
| 7 | 货物总体要求 | 1、投标人所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。 2、投标人所投货物必须符合国家环保要求及标准。 3、投标人应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由投标人免费提供。 4、货物在验收合格前的保险由投标人负责，且中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 5、安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行验收，并签署项目验收报告。 |
| 8 | 安装、调试 | 1、中标人负责货物的包装、运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的所有费用，中标人负责到用户指定的地点进行安装、调试。 2、中标人应提交详细安装进度表。 3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。 4、按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。 5、货物的安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 |
| 9 | 质量保证 | 1、投标人所投货物必须符合国家环保要求及标准。 2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本用户需求书中提出的要求。 3、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 4、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 5、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。 6、中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。 7、货物验收合格后，时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。 8、质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。 |
| 10 | 售后服务 | 1、质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责应在1小时内做出响应，并在2小时内派出专门维修人员到现场免费维修，更换配件的费用由中标人负责。维修超过48小时未能恢复正常运行的，应用同规格同型号设备替换使用，以免影响采购人正常工作需求。 2、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，中标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。 4、培训：负责免费对用户人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。 |
| 11 | ★履约保证金 | 1、中标人在合同签订之后三日内向采购人提交履约保证金【病床（含床头柜和床垫）定额收取履约保证金人民币叁万元整】，履约保证金采用银行转账的方式缴交，不接受以保函的形式缴纳履约保证金。若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。 2、质保期间，且无质量问题等违约违规法行为、无售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等情况，采购人将履约保证金无息退还给中标人。 3、履约保证金分2期退还。第一期为中标人在合同期满2年后向采购人书面申请退还履约保证金的50%，第二期为中标人在合同期满5年后向采购人书面申请退还履约保证金的50%。 |
| 12 | 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |

技术需求书

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单台预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●病床（含床头柜和床垫） | 不超过300套 | 0.24 | 设备免费全保5年 |

- 主要技术参数及要求

1、产品规格：≥2150×950×500mm

2、▲升降功能：背部升降0-80±5°（可调）。腿部升降0-40±5°（可调）。

产品材质：

3.1、▲床框：采用长≥40mm×宽80mm优质碳钢矩形钢管制作而成；

3.2、▲床面板：采用1.0厚的优质冷轧钢板由模具成型，整体床面多气孔设计，便于透气并具防滑功能，四角均无焊接缝；床面四周内焊接加强筋，增加承载力。

3.3、▲床脚：采用≥长40mm×宽40mm×厚度1.0mm优质碳钢矩形钢管与床架整体焊接到一起，结实耐用；

3.4、▲床体净重≥50Kg。

4、床头床尾:

4.1、▲采用高级ABS材料一次注塑成型，欧式设计，多款式可选，表面光洁，便于清洁；

4.2、床头颜色为浅蓝色，锁紧件全部采用钢件，对称式快速插座，强度高，稳定性强，可快速拆卸；

4.3、床尾板外侧配置透明床头卡。

4.4、床头与床尾带输液插孔。

5、护栏：

5.1、侧面护栏为全覆式，不锈钢扶手，表面硬化处理；

5.2、六支护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；

5.3、双按键保险快速定位开关，有防夹手功能。

6、手摇升降杆：

6.1、手摇床升降杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，安全可靠，使用轻松无噪音；

6.2、摇柄采用ABS工程塑料一次注塑成型，应具备防撞结构设计，三档折叠。

7、床垫：

7.1、床垫采用≥4公分优质椰棕+≥4公分高密度海绵柔软舒适，结实耐用。回弹性好，久睡不变形，垫子的边缘和中间厚度一样。

7.2、棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。

7.3、外套高级防水帆布，颜色为绿色，床套前后配有拉链，可方便拆装。内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破。

8、脚轮：

8.1、床脚采用四脚刹车脚轮，高稳定性系统，刹车稳定方便，防水、防尘，静音轮设计以增加着地面积，增加稳定性。

8.2、床下带有置物架，方便存放闲置物品。

9、床体静态可承载≥250Kg、动态可承载≥150Kg；床面底部全部采用支撑结构，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。

10、产品工艺

10.1、▲焊接工艺：采用激光焊接机焊接，焊缝平整、美观，焊缝质量高，无气孔。

10.2、喷涂工艺：表面经过三次抛丸除锈处理，通过静电喷涂经 ≥260°高温烘烤而成。

11、▲CE认证(需提供认证书复印件并加盖投标人公章)。

- 配置清单

1、床     1张

2、床垫   1张

3、移动床头柜  1个

4、输液杆  1个

5、置物架  1个

6、伸缩餐桌 1个

- 其他要求

1、招标文件中内出现的所有设备品牌/参数均不是唯一指定，仅作参考，不对投标人所投货物品牌/参数作实质性要求。即投标人可就货物提出替代标准，只要投标人提供的货物满足采购人的功能要求，相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，则视为满足。

2、中标单位在供货安装过程中必须采取足够的安全措施，确保供货的安全，并自行负责相关安全责任。

3、中标单位在安装过程中，如需对场地作局部破损，必须在供货安装实施前取得采购人的书面同意，并承诺负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用

4、项目未尽事宜将在采购合同中另行约定，中标单位需无条件同意采购人基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求。

5、项目清单为本次采购最低要求，各供应商可以自行优化供货计划，为本项目设计最优投标方案。

注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。

包B用户需求明细

商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期及供货要求 | 中标人分批供货，供货期为一年。 中标人收到采购人供货通知后7天内完成每次供货。 |
| 2 | 项目地点 | 东莞市东南部中心医院或采购人指定地点（如有变化另行确定）。 |
| 3 | ★质保期 | 设备免费全保5年。 |
| 4 | 报价内容 | 本包以单价进行报价，报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 |
| 5 | ★付款方式 | 1、每批结算价为实际供货数量乘以中标单价。 2、设备到采购人指定地点交付并安装、试运行后组织验收，经采购人书面验收合格后，中标人凭下列资料申请付款结算，资料交齐后，采购人在30天内向中标人支付合同总价的100%： （1）合同； （2）中标人开具的正式全额发票； （3）经采购人书面确认的验收调试报告； （4）中标通知书； （5）履约保证金转账凭证。 |
| 6 | 验收要求 | 1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 2、验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。 3、验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。 4、在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。 5、由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。 |
| 7 | 货物总体要求 | 1、投标人所投货物必须是原装、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。 2、投标人所投货物必须符合国家环保要求及标准。 3、投标人应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由投标人免费提供。 4、货物在验收合格前的保险由投标人负责，且中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 5、安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行验收，并签署项目验收报告。 |
| 8 | 安装、调试 | 1、中标人负责货物的包装、运输、安装、调试等工作，并承担由此产生的所有费用，中标人负责到用户指定的地点进行安装、调试。 2、中标人应提交详细安装进度表。 3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。 4、按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。 5、货物的安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 |
| 9 | 质量保证 | 1、投标人所投货物必须符合国家环保要求及标准。 2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本用户需求书中提出的要求。 3、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 4、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 5、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。 6、中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。 7、货物验收合格后，时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。 8、质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。 |
| 10 | 售后服务 | 1、质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责应在1小时内做出响应，并在2小时内派出专门维修人员到现场免费维修，更换配件的费用由中标人负责。维修超过48小时未能恢复正常运行的，应用同规格同型号设备替换使用，以免影响采购人正常工作需求。 2、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，中标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。 4、培训：负责免费对用户人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。 |
| 11 | ★履约保证金 | 1、中标人在合同签订之后三日内向采购人提交履约保证金（输液泵定额收取履约保证金人民币伍仟元整），履约保证金采用银行转账的方式缴交，不接受以保函的形式缴纳履约保证金。若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。 2、质保期间，且无质量问题等违约违规法行为、无售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等情况，采购人将履约保证金无息退还给中标人。 3、履约保证金分2期退还。第一期为中标人在合同期满2年后向采购人书面申请退还履约保证金的50%，第二期为中标人在合同期满5年后向采购人书面申请退还履约保证金的50%。 |
| 12 | 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |

技术需求书

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单台预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●输液泵 | 不超过42台 | 0.25 | 设备免费全保5年 |

- 主要技术参数及要求

1.适用符合标准的各品牌20d/mL、60d/mL输液器，

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3．输液速度范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为≤0.01mL/h

▲4.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

5.预置输液量范围：0.1-9999ml（最小增量≤0.01）

6.输液总量显示范围：0-99999.99mL

7.输液精度±5%

8.具有排气功能

9.具有快进功能

10.KVO速度0.1-5.0mL/h；

11.气泡传感器：灵敏度：检测气泡 ≥0.025ml

12.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

▲13.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

14.阻塞级别：300mmHg~900mmHg；动态显示管路的压力状态

▲15.更改速速时完全不需要中断输液；支持字体放大功能

16.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器

17.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。

18.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

19.事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。

▲20.声音音量等级：可调≥11级报警音量。

21.电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电。

▲22.条码扫描：患者信息通过条码扫描输入。

23.无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、输液泵信息联网。

▲24．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间不小于5小时

25.外形尺寸：≤100(W) ×230 (H) ×190(D)mm

▲26.重量：≤1.2kg（含电池）

- 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | 合格证 | 1本 |
| 4 | 托盘 | 1个 |
| 5 | 提手 | 1个 |
| 6 | 中文说明书 | 1本 |
| 7 | 中文快速操作卡 | 1个 |

- 其他要求

1、招标文件中内出现的所有设备品牌/参数均不是唯一指定，仅作参考，不对投标人所投货物品牌/参数作实质性要求。即投标人可就货物提出替代标准，只要投标人提供的货物满足采购人的功能要求，相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，则视为满足。

2、中标单位在供货安装过程中必须采取足够的安全措施，确保供货的安全，并自行负责相关安全责任。

3、中标单位在安装过程中，如需对场地作局部破损，必须在供货安装实施前取得采购人的书面同意，并承诺负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用

4、项目未尽事宜将在采购合同中另行约定，中标单位需无条件同意采购人基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求。

5、项目清单为本次采购最低要求，各供应商可以自行优化供货计划，为本项目设计最优投标方案。

注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。

## 第四部分 投标人须知

### 说明

#### 1.适用范围

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位等团体组织。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：三方诚信招标有限公司东莞分公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

  - 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则投标人必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供有效的中国节能产品认证证书，否则视为无效投标。

  - 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由中标人自行承担；

  - 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

#### 4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

  - 投标人提供的服务、货物经认定存在侵权行为的，其投标无效，并上报相关监管部门。

#### 6.关于联合体投标

  - 联合体投标必须满足以下条款。（除非投标邀请函中另有规定不接受联合体投标）

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

  - 以联合体形式参与项目的供应商在领购招标文件时，应提供所有联合体组成成员的营业执照复印件，并加盖各联合体组成成员的公章。

  - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。双方均应提供《中小企业声明函》。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

  - 联合体进行评分时，业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

#### 7.关于分支机构投标

  - 分支机构投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 招标文件

#### 8.招标文件的组成

（1）投标邀请书；

（2）投标资料表；

（3）用户需求书；

（4）投标人须知；

（5）合同文本参考格式；

（6）投标文件参考格式；

（7）在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

#### 9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 投标文件的编制

#### 10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11.投标文件的组成

  - 包括但不限于招标文件附件格式中要求提供的表格。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，须单独密封。

#### 12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及“第六部分 附件-投标文件格式”要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。

  - 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第三部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 15.★投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

#### 16.★投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及法律规定的时间按相应包号保证金金额要求一次性提交投标保证金，以多次汇入达到招标文件要求金额的投标保证金无效。

  - 投标保证金金额与招标文件要求金额保持一致（详见投标资料表）。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应一次性缴交招标文件规定数额的投标保证金，投标人与交款人名称必须一致（分公司投标的，其保证金可由上级公司缴纳并提供加盖公章的相关证明），非投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 投标担保。是指由担保机构为供应商交纳投标保证金向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内撤回投标文件或中标后不签订政府采购合同的，由担保机构按照担保函的约定履行支付投标保证金的责任。（投标担保格式详见附件《政府采购投标担保函》）

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标担保函有效期应与投标有效期一致；

②投标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金在采购结果公示发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标。

②法律法规规定不予退还投标保证金的其它情形。

### 投标文件的递交

#### 17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 为方便评标委员会对投标文件进行评审，建议投标人对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）如联合体协议中有明确分工说明除外。

  - 建议投标人将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中（“开标文件”除外）。电子文件与正本密封包装，随正本提交。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存（须含盖章版PDF投标文件和WORD版投标文件各一版，文字采用WORD文档，计算表格采用 EXCEL文档），并注明投标人名称及项目名称、采购项目编号，随投标文件一同密封提交。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。

  - 投标人应将开标一览表、法人代表证明书、法定代表人授权书（法人投标无需提交授权书）、投标保证金汇入情况说明（加盖公章）和投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章）单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。若投标人采用担保函形式的，则无需密封在“开标文件”内，投标人需在开标时间截止前将原件提交至代理机构。

  - 供应商未提交“开标文件”或“开标文件”中无“开标一览表”的，报价以投标文件正本为准。

  - 所有的信封均应注明：

- 收件人：三方诚信招标有限公司东莞分公司

- 投标单位名称：

- 项目名称：

- 采购项目编号：

  - 采购代理机构将拒绝接收出现以下情况的投标文件：

- 采用透明包装进行密封或未进行密封的投标文件；

- 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件；

- 密封信封上项目编号错误的投标文件；

- 未在规定时间内领购文件的投标人的投标文件；

- 项目名称出现严重歧义或未标注所投项目信息导致无法分辨所投项目为本项目的投标文件；

- 采用传真、电传的投标文件；

- 招标文件规定的其他情形。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 18.迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

#### 19.投标样品、投标演示（如有要求）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

  - 如有要求投标人视频演示环节，投标人将需要演示的内容以视频录制展示的形式完成，视频用U盘储存，并作为投标文件的组成部分，标注投标人的名称、项目名称、项目编号、项目包号加以盖章并密封提交。演示全程由采购人或采购单位操作完成。

  - 如有要求投标人现场演示环节，演示现场提供投影仪及电脑，所需的网络环境及设备全部由投标人自行解决。除非另有说明，投标人不得派超过2名工作人员进场演示。演示过程不设置问答环节。

#### 20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间内，将投标文件送达到指定地点。

#### 21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 开标与评标

#### 22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

#### 23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 招标文件中要求投标人提供的相关资质证书证明材料因国家政策变动导致新旧证书名称不一致，旧证书未取消且新旧证书具有同等效力的，投标人提供新证书与提供在有效期内的旧证书给予同等认可。

  - 定标原则：在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

#### 24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“客观、公正、审慎”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 25.投标文件的初审

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入符合性审查的评审，资格性检查中发现下列情形之一的，其投标作无效处理：

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的；③《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）未提供或有效期过期的；④提供的资质材料模糊不清导致无法辨认的。⑤投标人名称与投标文件公章不一致的。

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间、提交金额不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

  - 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。符合性审查过程中，发现下列情况之一的，其投标将作无效处理：

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作不符合要求、投标文件内容与采购内容不符的（包括但不限于投标文件项目采购项目编号错误，投标文件项目名称错误导致无法分辨所投项目为本项目，投标文件数量少于招标文件要求的）；②投标文件中要求签字的内容无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；⑥投标有效期不符合文件要求的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术条款偏离表》未提供的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，投标方案不唯一；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未提供的；⑤投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑥其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价瑕疵

包括但不限于：①投标报价超过本招标文件明确的项目预算或文件明确的最高限价；②未按招标文件要求进行报价的；③报价内容或报价格式不符合招标文件要求的；④投标报价有严重缺漏项的。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。③存在经评标委员会认定的其他违规违法行为。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

  - 核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标且评审得分相同的，按照评审因素的技术评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价（投标原报价）由低到高顺序排列。评审得分及投标报价均相同时，以随机抽取方式决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 27.优惠政策（仅适用于政府采购）

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受“财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）”规定的中小企业扶持政策。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 中标、成交供应商享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。各供应商不得提供虚假声明，提供虚假声明取消中标、成交资格，并追究其法律责任。

  - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准（根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)）：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 对节能产品或环境标志产品的扶持：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购函〔2019〕1号）的规定，对提供节能产品或环境标志产品的投标单位的价格给予一定比例扣除（扣除比例详见投标资料表）。

  - 提供节能产品或环境标志产品的投标人其产品应符合以下规定：

- 所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，投标人应如实填写《节能产品或环境标志产品列价表》并提供在有效期内的“节能产品认证证书”或“环境标志产品认证证书”。

- 投标人所投节能产品或环境标志产品其认证证书的认证机构应属于《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》公告中所公示的认证机构，若投标人所提供的产品认证证书其认证机构不属于以上公示中的机构，则视为无效认证，不给予价格扣除优惠。

- 若用户需求中含有《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品，投标人应根据要求提供所对应的节能产品，否则做投标无效处理。

#### 28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 授予合同

#### 29.合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 30.发布采购结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 结果公示发布后，中标单位应及时领取中标通知书。《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人无正当理由不得放弃中标，因中标人放弃中标而对采购人造成的损失由放弃中标的中标人承担。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

  - 原件核查

    - 采购结果发布后，采购代理机构或采购人有权对中标单位进行原件核查，中标单位应在五个工作日内把相关原件递交至采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查。

    - 中标单位有下列情形之一的，取消中标资格：

- 拒绝采购人或采购代理机构原件核查要求的；

- 未在规定时间内将原件递交到到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查的；

- 在规定时间内递交的原件数量、内容与采购人、采购代理机构要求不一致的；

- 因原件续期、更改等原因不能按时递交原件且未能在规定时间内提供相应部门开具的变更、续期等证明的；

- 经查原件，投标文件内容有造假行为的。

    - 采购结果发布后，采购代理机构或采购人有权对递交了投标文件的未中标投标人进行原件核查。投标人应在采购代理机构或采购人发出纸质通知五个工作日内将原件递交到采购代理机构办公地址或采购人指定地址进行核查。

    - 若投标人出现虚假应标情况，投标文件作无效处理，其投标、中标无效。并根据相关法律上报相关监管部门。

    - 属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。

#### 31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自采购结果公示发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人应将所签订的合同副本（加盖公章）交至三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 32.履约保证金

  - 中标人在合同签订之后三日内向采购人提交履约保证金，金额为中标金额的5%，履约保证金采用银行转账的方式缴交。若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 采用保证金（银行转账、电汇）方式：中标人必须保证资金在合同签订之后三日内到账。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 履约保证金退回：质保期间，且无质量问题等违约违规法行为、无售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等情况，采购人将履约保证金无息退还给中标人。履约保证金分5期退还，中标人在质保期间每满一年后向采购人书面申请退还履约保证金的20%，待采购人书面确认后，采购人在30天内将履约保证金无息退还给中标人。

### 其他

#### 35.招标文件的解释权

  - 招标文件版本号：三方诚信20210813。

  - 本招标文件是参照国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 合同格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

### 合同格式

合同编号：

甲方(采购人)：

乙方(中标人)：

受甲方委托，   （采购代理机构）组织对      采购项目（采购编号：     ）进行采购，于    年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定为中标供应商。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同项目

1、乙方在投标文件所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标文件中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标文件中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

交货期：  天单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计：人民币元整（¥.00）。 |

三、价格

1、合同总价：人民币(大写)      元整(¥.00)。

2、合同总价包括设备主机及附件货款、包装、仓储、运输、安装、保险以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障服务、备品备件等全部含税费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

4.1、乙方必须提供符合国家安全质量标准、环保标准或行业标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、随机工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，无污染，无侵权行为，在中国境内可依常规安全合法使用。若货物质量不符合招标文件要求，甲方有权拒收货物，或拒付、少付货款或者服务费。

4.2、标准

本合同所指的货物及服务应符合招标文件所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

乙方提供的设备（或服务）均应当符合《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》等相关法律法规之强制性规定。

4.3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.4、货物为原厂商未启封全新包装，具备生产许可证、出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、维修工具等交付给甲方。所有随设备的附件必须齐全。

4.6乙方提供的4.2、4.3、4.4、4.5各类证件文件若是外文的，必须同时提供中文版本。

五、交货

1、乙方于签订合同生效之日起天内完成供货、安装及调试。

2、交货地点：东莞市东南部中心医院或甲方指定地点。

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防湿、防锈、防潮、防腐、防震和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂且包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

设备在安装调试后未能达到乙方在投标文件中所承诺的效果，经乙方再次调试仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式解决：甲方可选择由乙方在合理期限内重新安装、调试，直至达到要求为止。如甲方认为乙方无能力完成的，有权单方解除合同，并可自行选择退货或另行委托第三方进行安装和调试，但所有的费用与损失均由乙方承担。

八、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册（如有软件，还包括免费提供合法有效的软件系统服务及其更新）；

3、为甲方培训操作维护人员，直至甲方相关人员会有效操作。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

九、付款方式

1、每批结算价为实际供货数量乘以中标单价。

2、设备到甲方指定地点交付并安装、试运行后组织验收，经甲方书面验收合格后，乙方凭下列资料申请付款结算，资料交齐后，甲方在30天内向乙方支付合同总价的100%：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式全额发票；

（3）经甲方书面确认的验收调试报告；

（4）中标通知书；

（5）履约保证金转账凭证。

十、履约保证金

1、乙方在本合同签订之后三日内向甲方提交履约保证金【病床（含床头柜和床垫）定额收取履约保证金人民币叁万元整，输液泵定额收取履约保证金人民币伍仟元整。】，履约保证金采用银行转账的方式缴交。若乙方不按规定提交履约保证金，甲方将有充分的理由解除合同，给甲方造成的损失，还应当予以赔偿。

2、质保期间，且无质量问题等违约违规法行为、无售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等情况，甲方将履约保证金无息退还给乙方。

3、履约保证金2期退还。第一期为乙方在合同期满2年后向甲方书面申请退还履约保证金的50%，第二期为乙方在合同期满5年后向甲方书面申请退还履约保证金的50%。

十一、安装、调试、培训

1、乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

2、乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

3、乙方免费为甲方现场提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

十二、验收

1、验收：在合同设备安装调试完成并正常工作天后进行验收，验收在甲乙双方共同参加下进行。

2、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试成功完成。换货及相关费用由乙方承担。

4、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

十三、质保期、售后服务要求

1、合同货物质保期为：免费全保  年（自验收合格之日起算）。乙方应在质保期内提供免费上门维修服务，并提供终身维护。免费质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

2、对甲方的服务通知，乙方在接报后小时内响应并处理问题，小时内到达现场，小时内处理完毕。若超过小时仍未能有效解决，乙方免费提供同规格同型号备件予甲方临时使用。乙方不能在规定时间内提供维修服务或处理完毕的，甲方有权委托第三方代为履行， 发生的费用及损失由乙方承担。

乙方设备报修电话：，联系人：。

十四、违约责任

1、除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同总价10%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

2、因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

3、甲方有权从未支付的款项或是履约质保金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。合同继续履行的，乙方应及时补足履约保证金，否则甲方有权解除合同且不承担任何责任。

4、无正当理由甲方逾期付款，则每日按合同总价2‰向对方偿付违约金。

5、本合同的损失包括直接损失、若合同履行后可期待的利益损失，第三方索赔损失，包括但不限于维权所花费的诉讼费、律师费、财产保全费及担保费、差旅费、交通费、通讯费等。

十五、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

3、本合同及其相关协议的签订履行过程中的解释及产生纠纷后法院的审理依据，均适用中华人民共和国的法律。

十六、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，甲方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。否则，所有费用和损失均由乙方承担。

2、合同总价应已包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及使用费用。

十七、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；否则视为乙方严重违约。

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，甲方不再付款。否则，视为乙方严重违约。

十八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行或不能完全履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免于承担违约责任。

十九、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

二十、廉政条款

乙方保证，乙方在与甲方签署及履行本合同的过程中，绝不以任何直接或间接的方式，向甲方、甲方工作人员及亲属和关系人支付佣金、提成、中介费或其他任何形式的报酬。如有违反，甲方有权立即终止或解除合同，并直接从应付乙方的货款中扣除由此给甲方所造成的损失。除赔偿甲方损失外，乙方还应向甲方另行支付相当于不正当利益输送金额的十倍的违约金。此外，乙方应全力配合甲方查处受贿人员。

二十一、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字盖章日为准。

二十二、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书及合同附件（包括但不限于4.3、4.4、4.5、4.6条），是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，采购代理机构 壹 份，具有同等法律效力。本合同合计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件：配置清单（每台）。

（以下无正文）

| 甲方(盖章)： | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 甲方代表(签字)： | 乙方代表(签字)： |
| 地址：东莞市塘厦镇蛟坪路42号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签约时间： | 签约时间： |

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

## 第六部分  附件－投标文件格式

#### 附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

#### 附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |
| 技术评审 |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

#### 附件2.投标书格式

投标书

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司：

根据贵方为（项目名称）（采购项目编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起90个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称全称（加盖公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日期：

#### 附件3.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：

采购项目编号：

| 项目名称 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标单价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标单价，报价保留小数点后两位。投标单价大小写不一致，以大写为准。投标单价必须准确唯一且应包含招标文件要求的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与法人代表证明书、法定代表人授权书（法人投标无需提交授权书）一同密封提交。还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单和投标保证金汇入情况说明。

3、未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

#### 附件4. 投标分项报价表格式

货物（服务）分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 分项内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

节能产品或环境标志产品列价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥ 元（大写人民币 元整） |
| 注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于节能产品或环境标志产的，必须在此表单独列明且提供相应的证明材料，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无节能或环保产品的，请留空或删除此表！ |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |

#### 附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

法定代表人联系方式：

身份证号码：

日     期：         年        月        日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：         年        月        日

须附：被授权人身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件7.资格申明

资格申明

三方诚信招标有限公司东莞分公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购项目编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及三方诚信招标有限公司东莞分公司（采购代理机构）。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

日     期：         年        月        日

#### 附件8.营业执照

营业执照

#### 附件9.相关资质证明文件

相关资质证明文件

#### 附件10. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应。

2、商务条款根据“第三部分 用户需求书”的“商务需求”填写。

3、若文件有具体要求的，应按照文件要求进行逐一响应，并提供相应的证明材料。

#### 附件11. 技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 序号 | 技术条款名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、技术条款根据“第三部分 用户需求书”的“技术需求”填写。

#### 附件12.重要技术参数（▲）响应表

重要技术参数（▲）响应表

| 技术参数（▲） | 是否响应 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。招标文件内未涉及▲参数的，此表可以不用提供。

- 响应表所列出的材料应为真实准确的，若文件需要，应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

- 若招标文件有需求，投标文件未提供重要技术参数（▲）响应表对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件13.业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 项目合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

#### 附件14. 项目实施方案格式

项目实施方案

投标人可根据“第二部分 相关资料表格”的“附表二：商务技术评分及价格权重表”自行编写。

#### 附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 投标人可按项目的实际需要或招标文件的要求提供本表格。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

如本项目不涉及此表内容，则无需提供此表。

#### 附件16.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人可按项目的实际需要提供本表格。

2、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

3、如本项目不涉及此表内容，则无需提供此表。

#### 附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三方诚信招标有限公司东莞分公司：

我公司郑重承诺：在参加“       （采购项目名称）” （项目编号:        ）政府采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

#### 附件18. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司：

本单位已按         项目   包（采购项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号：        ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账        号：  （必须是投标时使用的账号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

## 第七部分 附件-开标文件格式

#### 附件1.开标一览表格式

#### 附件2.法定代表人证明书格式

#### 附件3.法定代表人授权书格式

#### 附件4.投标保证金汇入情况说明格式

注：投标人应将开标一览表、法人代表证明书、法定代表人授权书（法人投标无需提交授权书）、投标保证金汇入情况说明（加盖公章）和投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章）单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

若投标人采用担保函形式的，则无需密封在“开标文件”内，投标人需在开标时间截止前将原件提交至代理机构。

## 第八部分 附件-其他文件格式（如有需求）

#### 附件1. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上诉声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_______人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上诉声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的有关规定如实填写此表。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，则无需提供此表。中小企业划分标准可查阅《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

3、若投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的第四条规定中享受中小企业扶持政策的情况，应在《中小企业声明函》中完整如实列出项目标的具体情况。若发现因提供虚假材料或者提供材料不齐全导致的一切后果由投标人自行承担责任。（如不属于上述情况，则无需提供此表）

4、依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 附件2.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）若投标人不属于规定的残疾人福利性单位，或提供的产品不是残疾人福利单位制造的，则无需提供此表。

#### 附件3. 联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 附件4. 分包意向协议书（可选）

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）合同总金额　　%的工作内容。

3.分包意向供应商2　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额　　%的工作内容。

4.分包意向供应商3　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）合同总金额　　%的工作内容。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。（分包中有中小企业时适用   ）

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式  份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2．本意向书内容不得擅自修改。并将作为签订合同的附件之一。

#### 附件5.投标担保函

投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

注：

（1）若投标人不以投标担保函形式提交投标保证金，则无需在投标文件中提供此格式。

（2）若投标人以投标担保函形式提交投标保证金，则应将投标担保函原件交予采购代理机构。

#### 附件6.履约担保函

履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额

%数额为         元（大写           ），为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在

工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

注：

（1）此格式为履约担保函格式，无需在投标文件中提供此格式。

#### 附件7.获取招标文件登记表

获取招标文件登记表

| 获取招标文件时间 | 2022年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 拟投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 项目包号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 供应商联系人 |  |
| 电话 |  |
| 手机 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 单位地址及邮编 |  |
| 备注 |  |
| 招标文件领取人签名 |  |
| 招标文件发售人签名 |  |
| 招标文件售价 | 人民币200元/份 |
| 注：开完发票后请把报名表格交还至前台 |

# Footnotes

从业人员、营业人员、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

从业人员、营业人员、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。